Смоленское областное государственное  бюджетное учреждение

«Хиславичский  комплексный центр социального обслуживания населения»

|  | Утверждено: Директор СОГБУ «Хиславичский КЦСОН» В.А. Лобачков от « » _2019 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 4-19

## ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1.Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, «Типовой инструкции по охране труда при проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слетов, брейн-рингов и др.)» и предназначена для работников штата СОГБУ «Хиславичский КЦСОН», принимающих участие в проведении массовых мероприятий.

1.2.Настоящая инструкция регламентирует основные требования охраны труда при проведении массовых мероприятий (вечеров, конкурсов, конференций, совещаний и др.) в здании СОГБУ «Хиславичский КЦСОН» и является обязательной для ее изучения при первичном инструктаже работника и допуске его к самостоятельной работе, о чем делается запись в «Журнале инструктажа по охране труда на рабочем месте».

1.3. К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

1.4.При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их участников следующих опасных факторов:

• возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), при воспламенении новогодней елки, использовании световых эффектов с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;

• травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.

1.5.Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены медаптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами, для оказания первой помощи при травмах.

1.6.Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями с надписью “Выход”, обеспечены первичными средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей).

1.7.Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих решеток.

1.8.О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно сообщить руководителю мероприятия и руководству СОГБУ «Хиславичский КЦСОН», принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массового мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись.
2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных лиц с записью

в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
2.3. Провести инструктаж по охране труда участников массового мероприятия с записью в журнале установленной формы.

2.4. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.
2.5. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и провести влажную уборку.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно находиться назначенные ответственные лица.

3.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий.
3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия закрываются на легко открывающиеся запоры, световые указатели «Выход» должны быть во включенном состоянии.

3.4. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков. Запрещается применять для украшения елки самодельные электрические гирлянды, игрушки из легковоспламеняющихся материалов, вату.
3.5. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать участников массового мероприятия из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы; сообщить о пожаре руководству и в пожарную часть по телефону 101 и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2.При получении участником массового мероприятия травмы немедленно сообщить об этом руководителю мероприятия и руководству СОГБУ «Хиславичский КЦСОН», оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.
5.2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку.
5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть форточки, фрамуги и выключить свет.

Инструкцию разработал  специалист по социальной работе            М.Ю. Шлапакова

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                        Ф И. О.

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________